公司                                                      受控文件号

               自动扶梯与自动人行道施工自检报告（2024） 报告编号：
	使用单位名称
	

	设备安装地点
	
	单位内编号
	

	制造单位名称
	
	制造日期
	年   月    日

	设备品种
	
	产品型号
	

	施工单位名称
	
	产品编号
	

	施工许可证号
	TS
	施工类别
	□安装□改造□重大修理

	检验结论

	经检验，所检项目均符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）的规定，同时达到电梯设计文件的要求，自检合格。
检验员：                         施工负责人：                          整机制造单位 (盖章)

施工单位(盖章)                                                              年     月    日      

	备注
	


自检项目表
	序号
	检验项目
	自检项目及其内容
	自检结果
	检验结论

	1
	A2.1.1制造资料
	(1)配置说明
	
	

	
	
	(2)《特种设备生产许可证》（适用于境内制造单位）
	
	

	
	
	(3)型式试验证书
	
	

	
	
	(4)玻璃护壁板的钢化玻璃证明
	
	

	
	
	(5)扶手带破断强度试验报告（适用于公共交通型）
	
	

	
	
	(6)安装使用维护保养说明书
	
	

	
	
	(7)整机质量证明文件
	
	

	2
	A2.1.2 安装资料
	(1)安装单位的《特种设备生产许可证》
	
	

	
	
	(2)安装告知证明资料
	
	

	
	
	(3)受检设备相关建筑接口符合性声明
	
	

	
	
	(4)变更设计证明文件（适用于发生设计变更时）
	
	

	
	
	(5)安装自检报告
	
	

	3
	A2.1.3改造、重大修理资料
	(1)改造或者重大修理受检设备的使用登记证
	
	

	
	
	(2)改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》
	
	

	
	
	(3)改造或者重大修理告知证明资料
	
	

	
	
	(4)改造或者重大修理方案
	
	

	
	
	(5)加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的型式试验证书
	
	

	
	
	(6)安装使用维护保养说明书（补充件）
	
	

	
	
	(7)改造或者重大修理自检报告
	
	

	
	
	(8)改造或者重大修理质量证明文件
	
	

	4
	△A2.1.4使用
资料
	(1)使用登记证
	
	

	
	
	(2)日常维护保养合同
	
	

	
	
	(3)应急救援管理制度
	
	

	5
	A2.1.5
技术资料与铭牌
	(1)铭牌与配置说明一致
	
	

	
	
	(2)铭牌与相应的型式试验证书内容相符
	
	

	6
	A2.2.1.1照明
	
	

	7
	A2.2.1.2

接地保护措施
	(1)中性导体与保护导体的设置
	
	

	
	
	(2)接地连接
	
	

	
	
	(3)驱动主机立即停止运转
	
	

	8
	A2.2.1.3主开关
	(1)与照明等电路的控制关系
	
	

	
	
	(2)断电(隔离)开关
	
	

	
	
	(3)防止误操作装置
	
	

	9
	A2.2.1.4停止开关
	
	

	10
	A2.2.1.5

工作区域
	(1)机房站立面积不小于0.30 m2,较短边不小于0.50m
	
	

	
	
	(2)立足区域面积不小于0.12 m2，最小边不小于0.30m
	
	

	
	
	(3)分离机房控制柜前深度不小于0.70m，宽度不小于0.50m与控制柜全宽的较大者，净高度不小于2.00m
	
	

	
	
	(4)分离机房操作不小于0.50m╳0.60m，净高度不小于2.00m
	
	

	11
	△A2.2.1.6旋转部件防护措施
	
	

	12
	△A2.2.1.7工作制动器状态监测功能
	
	

	13
	△A2.2.1.8

手动盘车装置
	(1)平滑和无辐条的手轮
	
	

	
	
	(2)电气安全装置
	
	

	14
	△A2.2.1.9驱动链电气安全装置
	
	

	15
	A2.2.1.10

检修控制装置
	(1)至少一个检修装置
	
	

	
	
	(2)停止开关
	
	

	
	
	(3)运行方向
	
	

	
	
	(4)与启动开关、电气安全装置的联锁
	
	

	
	
	(5)多个检修装置的联锁
	
	

	16
	A2.2.2.1梳齿与踏面相交线处的照度
	
	

	17
	A2.2.2.2出入口区域
	
	

	18
	△A2.2.2.3

出入口防护装置
	(1)至少高出扶手带100mm，外缘80～120mm
	
	

	
	
	(2)从楼层板起不小于1100mm
	
	

	19
	A2.2.2.4垂直净高度不小于2.3m
	
	

	20
	△A2.2.2.5防护挡板
	
	

	21
	A2.2.2.6

扶手带距离
	(1)水平距离不小于80mm，下缘不小于25mm
	
	

	
	
	(2)临近设备外缘不小于160mm
	
	

	22
	△A2.2.2.7

连续输送保护
	(1)相同输送能力且同方向
	
	

	
	
	(2)附加紧急停止开关
	
	

	
	
	(3)多台设备的联锁
	
	

	23
	△A2.2.2.8

检修盖板与楼层板
	(1)安装和固定
	
	

	
	
	(2)电气安全装置设置
	
	

	24
	△A2.2.2.9梳齿与梳齿板
	
	

	25
	△A2.2.2.10

紧急停止开关
	(1)设置
	
	

	
	
	(2)标识清晰
	
	

	26
	A2.2.2.11

铭牌与标志
	(1)铭牌
	
	

	
	
	(2)安全乘用图形标志
	
	

	27
	△A2.2.3.1

扶手装置
	(1)扶手带完好
	
	

	
	
	(2)与地板的垂直距离
	
	

	
	
	(3)压条或镶条设置
	
	

	
	
	(4)入口保护装置
	
	

	28
	△A2.2.3.2扶手带速度监测装置
	
	

	29
	△A2.2.3.3防爬装置
	
	

	30
	△A2.2.3.4阻挡装置
	
	

	31
	△A2.2.3.5防滑行装置
	
	

	32
	A2.2.3.6护壁板间隙
	
	

	33
	△A2.2.3.7

围裙板与梯级、踏板间隙
	(1)水平间隙不大于4mm，总和不大于7mm
	
	

	
	
	(2)垂直间隙不大于4mm
	
	

	34
	A2.2.3.8围裙板
	
	

	35
	△A2.2.3.9

围裙板防夹装置
	(1)无松动、缺损
	
	

	
	
	(2)设置位置
	
	

	36
	△A2.2.3.10围裙板防夹开关
	
	

	37
	△A2.2.4.1梯级、踏板（胶带）
	(1)完好、无缺损
	
	

	
	
	(2)间隙
	
	

	38
	△A2.2.4.2梯级、踏板下陷保护
	
	

	39
	△A2.2.4.3梯级、踏板缺失保护
	
	

	40
	△A2.2.4.4非操纵逆转保护
	
	

	41
	△A2.2.4.5驱动元件保护
	
	

	42
	△A2.2.4.6距离缩短保护
	
	

	43
	△A2.3.1运行试验
	(1)自动启动或加速
	
	

	
	
	(2)自动启动响应时间设置
	
	

	
	
	(3)运行平稳
	
	

	44
	△A2.3.2扶手带运行速度偏差试验，偏差是否在0～+2%范围内
	
	

	45
	△A2.3.3制停距离试验
	
	

	46
	△A2.3.4

附加制动器试验
	(1)强制切断控制电路
	
	

	
	
	(2)试验
	
	

	
	
	(3)两个及以上驱动主机时，分别试验
	
	


注： 1、本报告中带“△”标识的条款适用于改造和重大修理未涉及的按定期检验要求检验的项目。
2、“自检结果”栏中填写“符合”、“不符合”、和“无此项”，要求测试数据的项目应填写实测数据，“检验结论”栏中填写“合

格”、“不合格”和“无此项”。
3、本报告各项目的检验方法和结论的判定，依据本单位检验作业指导书中有关条款执行。

4、本报告一式三份由计算机打印输出，一份提交特种设备检验机构，另外两份使用单位和施工单位分别保存。


